## O que é um multímetro e para que serve?

O multímetro é um instrumento de medição elétrica usado para analisar circuitos e componentes eletrônicos.

Principais funções:

- Medir tensão elétrica (voltagem)

- Medir corrente elétrica

- Medir resistência

- Testar continuidade (ver se um fio está rompido)

- Em modelos mais avançados: testar diodos, transistores, temperatura, etc.

Onde é usado:

- Eletricistas

- Técnicos em eletrônica

- Estudantes

- Manutenção de equipamentos

## Tipos de multímetro

Existem dois tipos principais:

### 1. Multímetro analógico

- Possui ponteiro (agulha)

- Leitura feita em escala

- Mais sensível a variações

- Menos usado hoje

### 2. Multímetro digital

- Possui display (tela)

- Mostra valores numéricos exatos

- Mais fácil de usar

- Mais comum atualmente

## O que é DCV e ACV no multímetro?

Essas siglas indicam o tipo de tensão que você vai medir:

### DCV (Direct Current Voltage)

- Tensão em corrente contínua

- Exemplo: pilhas, baterias, fontes de celular

- Símbolo comum: linha reta com traços abaixo (⎓)

### ACV (Alternating Current Voltage)

- Tensão em corrente alternada

- Exemplo: tomada de casa

- Símbolo comum: onda (~)

## Qual o símbolo de tensão no multímetro?

A tensão (voltagem) é representada pela letra:

V

E aparece de duas formas:

- V⎓ → Tensão contínua (DCV)

- V~ → Tensão alternada (ACV)